MEMORIAL DESCRITIVO

Microgeração distribuída utilizando um  fotovoltaico conectado à rede de baixa tensão da Roraima Energia com potência nominal de geração de {Menor} kW

Proprietário: {Nome}

Categoria: {Classe}

Ligação: {Ligacao}

Endereço: {Logradouro}, {Numero}, {Bairro}

Responsável técnico: Sabrina Alves de Oliveira

CREA-RR N°: 0921142846

Boa Vista, RR

2024

Sumário

1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES	3

1.1 CLIENTE	3

1.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO	3

1.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3

1.4 GERADOR	3

2 NORMAS TÉCNICAS	3

3 OBJETIVO	4

4 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE GERADORA	4

5 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO GERADOR	4

5.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	4

5.2 INVERSOR	7

6 PLACA DE ADVERTÊNCIA	9

# 1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES

## 1.1 CLIENTE

- Nome: {Nome}

- Endereço: {Logradouro}, {Numero}, {Bairro}

- Unidade consumidora: {UC}

## 1.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: Sabrina Alves de Oliveira

- Atribuição: Engenheiro Eletricista

- CREA-RR nº: 0921142846

## 1.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Carga instalada: {Carga} kW

- Tipo de conexão: {Ligacao}

- Tensão: 127/220 V

- Bitola do condutor: {Cabo}

- Disjuntor geral: {Disjuntor}

## 1.4 GERADOR

- Potência total instalada de geração: {Instalada} kWp

- Potência de unidade geradora: {Menor} kW

- Fonte de geração: Solar

- Tipo de conexão: {Ligacao_gerador}

# 2 NORMAS TÉCNICAS

- DT-DTE-01/NT-001, Portaria nº 01/2020 de 15/07/2020 – Norma técnica para a conexão de acessantes à Rede de Distribuição em baixa tensão – microgeradores ao Sistema Elétrico da Roraima Energia.

- ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão.

- ABNT NBR 16149:2013 – Sistemas Fotovoltaicos (FV) – características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

# 3 OBJETIVO

Participação no programa de microgeração distribuída visando a obtenção crédito de energia elétrica, com medição registrada por um medidor bidirecional da concessionária, além disso, o fornecimento de informações detalhadas do projeto para verificação e análise da concessionária que permita atestar o cumprimento das normas referidas na seção anterior.

# 4 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE GERADORA

O imóvel residencial fica localizado na {Logradouro}, {Numero}, {Bairro}, cidade de Boa Vista - RR, CEP nº {CEP}.

Figura 1 – localização da unidade geradora

Fonte: Google Maps

# 5 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO GERADOR

## 5.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Módulos fotovoltaicos monocristalinos modelo TSUN POWER TS560S8B 560W representado na Figura 1

Figura 2 – TSUN POWER TS560S8B 560W

Fonte: TSUN POWER

Saída nominal (Pmpp): 560 Wp.

Tensão nominal (Vmpp): 42,30 V.

Corrente nominal (Impp): 13,25 A.

Tensão de circuito aberto (Voc): 50,10 V.

Corrente de curto-circuito (Ic): 13,98 A.

Eficiência de módulo (η): 21,70 %.

Fixação: suportes de alumínio para telhas de fibrocimento da marca SSM Soluções Metálicas.

Figura 3 – suportes para telhado de fibrocimento

| (a) FM001/ (a) TC002 | (b) TZ002 |
| --- | --- |
| (c) representação de montagem |  |

Fonte: SSM Soluções Metálicas

Cabeamento: Cabo solar fotovoltaico WDC 6mm2, com isolação de 1,8 kVcc na cor preta para o polo negativo das strings e na cor vermelha para o polo positivo das strings.

Conexão: Conectores MC4 Stäubli, que oferecem uma solução de alta qualidade para aplicações de baixa tensão em corrente contínua, com cabos de até 1500 V, 100 A e 10 mm²/8 AWG.

Figura 4 – conectores MC4

Fonte: Staübli

## 5.2 INVERSOR

Conversão: inversor {Fabricante_inversor} {Mod_inversor}, projetado para instalações fotovoltaicas residenciais, com 2 MPPTs pode reduzir efetivamente a incompatibilidade de strings, nível de proteção IP65 e função AFCI integrada pode reduzir proativamente o risco de incêndio.

Figura 5 – Inversor {Fabricante_inversor} {Mod_inversor}

Fonte: {Fabricante_inversor}

Figura 6 – Folha de Dados do Inversor {Fabricante_inversor} {Mod_inversor}

Fonte: {Fabricante_inversor}

Figura 7 – Proteções do Inversor {Fabricante_inversor} {Mod_inversor}

Fonte: {Fabricante_inversor}

Proteção: disjuntor termomagnético bipolar de 32 A para proteger os condutores do lado de corrente alternada e dois DPS Classe II (dispositivo da proteção contra surtos), um por fase, conforme a IEC 61643-1, de 275 VCA e 20 kA.

Aterramento: todo o sistema é equipotencializado – módulos, estrutura e demais partes metálicas do sistema e adjacentes a ele – para garantir proteção contra contatos de partes energizadas e garantir o funcionamento correto dos dispositivos de proteção contra surto e interruptor diferencial residual (DPS e IDR, respectivamente).

# 6 PLACA DE ADVERTÊNCIA

No padrão de entrada será colocado uma ou mais placas de advertência com os dizeres
“CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, fixada de forma
permanente na tampa da caixa de medição do padrão de entrada ou cabine primária da unidade
consumidora com gravação indelével.

Figura 8 – Placa de advertência

Fonte: Roraima Energia

Engº Eletricista Sabrina Alves de Oliveira

CREA nº  0921142846 RR

7. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2004.

_____. NBR 16149: Sistemas Fotovoltaicos (FV) – características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro, 2013.

_____. NBR 16612: Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kV C.C. entre condutores ― Requisitos de desempenho. Rio de Janeiro, 2017.

RORAIMA ENERGIA S/A. DT-DTE-01/NT-001: Acesso de micro e minigeração distribuída na rede de distribuição da Roraima energia. 2020.

_____. DT-DTE-01/NT-004: Norma técnica para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão (edificações individuais). 2020.

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. 1 ed. São Paulo: Érica, 2012.